様式第１号の２（第４条関係）

設計内容説明書　共同住宅共用部用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 認定事項 | 確認項目※ | 設　計　内　容　説　明　欄　　　※ | 設計内容確認欄 |
| 項目 | 設計内容 | 記載図書 |
| １．一次エネルギー消費量 | 空調 | 空調ゾーン | ・標準入力法入力シート様式2-1による | □機器表□系統図□平面図□□ |  |
| 外壁構成 | ・標準入力法入力シート様式2-2による |
| 窓仕様 | ・標準入力法入力シート様式2-3による |
| 外皮仕様 | ・標準入力法入力シート様式2-4による |
| 熱源入力 | ・標準入力法入力シート様式2-5による |
| 二次ポンプ | ・標準入力法入力シート様式2-6による |
| 空調機 | ・標準入力法入力シート様式2-7による |
| 換気 | 換気対象室 | ・標準入力法入力シート様式3-1による |
| 給排気送風機 | ・標準入力法入力シート様式3-2による |
| 換気代替空調機 | ・標準入力法入力シート様式3-3による |
| 照明 | 照明 | ・標準入力法入力シート様式4による |
| 給湯 | 給湯対象室 | ・標準入力法入力シート様式5-1による |
| 給湯機器 | ・標準入力法入力シート様式5-2による |
| 昇降機 | 昇降機 | ・標準入力法入力シート様式6による |
| 太陽光 | 太陽光発電等 | ・標準入力法入力シート様式7-1による |
| コジェネ | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備 | ・標準入力法入力シート様式7-3による |