## 共通項目
機能要件書（共通項目）
「対応状況」欄に該当する記号を記入してください。
◎：標準機能で対応
〇：代替処理で対応（備考欄に実現方法を記入）
△：一つの要件で一部のみ実現でき、かつ実現できない内容については代替処理により対応（備考欄に実現できない内容、実現方法を記入）
×：対応不可
| 機能分類 | 機能名称 | 項番 | 機能内容 | 重要度 | 対応状況 | 備考 | 集計用
| 調達条件 | 調達範囲 | 1 | 仕様書に記述しているシステム一式及び保守運用全ての内容が含まれているか。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 導入形態 | 2 | オンプレミス、クラウドの導入形態は問わないが、十分なセキュリティを確保し、BCPにも対応が可能であること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 導入環境 | 3 | 導入するシステムは、三層分離のうち職員が主にインターネットを利用する庁内インターネット系ネットワーク環境で利用でき、仕様書の利用環境等に記載の環境で利用できること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | バックアップ、BCP対策 | 4 | オンプレサーバの場合においては、バックアップデータはBCPとして本庁外へのデータ保管を計画することにも対応可能であること。 クラウドシステムを提供する場合は、ディザスタリカバリとして異なるリージョンに対しバックアップを実施すること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | オンプレミスサーバを設置する場合のみ | 5 | 不正アクセス防止対策を講じるとともに、オンプレWindowsサーバの場合は、トレンドマイクロ社のClient/Server Suite Premiumライセンス等を追加導入すること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | クラウド等の場合のみ | 6 | データ保存の所在は、日本国内であること。 | 必須 |  |  | 必須
|  |  | 7 | 特定非営利活動法人日本データセンター協会が定める「ティア3」相当のファシリティ基準に準拠するデータセンターであること。 | 必須 |  |  | 必須
|  |  | 8 | ISMAPに認定されたクラウドサービスで使用されているデータセンターであること又は同基準に準拠した基準を達成していること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 庁内における稼働環境 | 9 | 職員が利用するPCから利用が可能で、Web方式により、汎用的なブラウザ（Edge等）で動作運用できるシステムであること。また、６年間の利用期間中のWindowsに対応すること。 | 必須 |  |  | 必須
|  |  | 10 | 個別システムで導入する場合においては、シングルサインオン又はグループウェア等からのログインが可能であること。 | 推奨 |  |  | 推奨
|  | サーバ要件 | 11 | 契約期間である6年間安定運用が可能な容量及び処理能力があるシステムであること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 研修及び並行稼働期間 | 12 | 習熟度の向上及びデータ移行ののため、十分な並行稼働期間を設けること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 人事異動対応 | 13 | 毎年度末等の大規模な人事異動による所属、ロール、権限等のシステム設定変更作業が、人事情報からのインポート等により容易に対応が可能であること。 | 必須 |  |  | 必須
| 一般項目 | プロジェクト計画と遂行 | 14 | プロジェクト計画書を作成し、計画書に従い業務を進められること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | プロジェクト体制 | 15 | 受注後速やかにプロジェクト体制が整えられること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 再委託申請 | 16 | 業務の一部を再委託する場合、再委託申請を速やかに提出し市の承認を得ること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 進捗報告会の実施 | 17 | 市と相談の上で定期的な進捗報告会を計画し実施すること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 構築作業者の技能 | 18 | 構築作業者は十分な構築運用の経験もしくは資格を有する者を配置できること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | プロジェクト資料の準備 | 19 | プロジェクト計画に関する資料を作成し、進捗報告会や随時打合せの場で提示および説明ができること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 議事録の作成 | 20 | プロジェクト期間中の進捗報告会においては議事録を作成し市へ提出できること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | ソフトウェアのバージョン | 21 | ソフトウェアは、原則として提案時点で最新安定バージョンの使用をすること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 更新バージョンの扱い | 22 | 提案後、ソフトウェアの更新バージョンが発表された場合、機能低下がなく安全が確認できる場合は導入を検討できる体制であること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | システムの安定稼働 | 23 | 導入システムが安定稼働に支障を及ぼす恐れがある場合、市と協議し対応可能であること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | セキュリティ | 24 | 導入するハードウェアおよびソフトウェアはセキュリティ要件を十分満たしたものとし、構築後も脆弱性対策が取れるものであること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | システム導入の調整 | 25 | 導入システムの既設ネットワークへの接続においては、事前に計画を市に十分説明した上で、市から既設保守業者とも連携の上で、接続および動作確認を実施できること。また、既設保守業者への発注は受注者で実施し、その費用も負担すること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 予定外作業の実施の扱い | 26 | 既設に影響を与える可能性を伴う予定外の作業を、やむなく実施せざるを得ない状況となった場合は、必ず市に報告を実施した上で対応し、事後に結果を説明できること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 課題の共有 | 27 | 進捗や課題等、共有できるためのツールを準備し随時懸案を市と共有すること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 遅延の報告 | 28 | 業務の著しい遅延の発生や、予定していた作業日時の遅延時は理由と対策を報告し承認を得ること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 法令の遵守 | 29 | 関連法規を全て遵守すること。 ① システム管理基準（経済産業省） ② 情報セキュリティ管理基準（経済産業省） ③ 西条市情報セキュリティポリシー ④ 有線電気通信法及び同法関係規則 ⑤ 電気設備技術基準 ⑥ 日本電気協会、内線規定 ⑦ 日本工業規格（JIS） ⑧ 電気規格調査会標準規格（JEC） ⑨ 日本電子情報技術産業協会規格（JEITA） ⑩ 電気設備工事共通仕様書（国土交通省制定） ⑪ 電気通信設備工事共通仕様書（国土交通省制定） ⑫ 米国電子工業会（EIA） ⑬ 米国電気通信工業会（TIA） ⑭ 米国電気電子学会（IEEE） ⑮ 米国規格協会（ANSI） ⑯ その他の国内関係法令・基準・規格等 | 必須 |  |  | 必須
|  | 工期の遵守 | 30 | 稼働開始前の検査日までに業務すべての稼働ができるスケジュールであること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 既設不明部分の取扱い | 31 | 施工上必要であると判断した既設不明部分については市と共有し、指示を仰ぎ対応すること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 検査の合格 | 32 | サービス運用実施前に検査を受け、合格基準をみたせること。 | 必須 |  |  | 必須
| 設計項目 | 設計の進め方 | 33 | 設計各工程の内容をまとめ、レビューを実施すること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 現地調査の実施 | 34 | 設備状況や現行設定を調査し設計に着手すること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 機能説明の実施 | 35 | システム毎に、機能や役割を丁寧に説明すること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 設計内容の協議 | 36 | 主要項目についてヒアリングし、市と十分協議の上で、業務効率化の具体策を踏まえ、設計内容を決定すること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 技術資料による説明 | 37 | 市が求める内容の説明に必要と思われる技術資料を提供し、説明すること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 補足資料の提出 | 38 | 市が依頼する補足資料等、求めに応じた追加資料を作成し提出すること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 移行情報の調査 | 39 | 移行が必要な作業においては、対象データなど必要情報を調査し市と十分協議した上で作業に努めること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 試験計画 | 40 | システム毎に、単体、結合、総合試験等、各段階での試験計画を立てること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 既設への影響への配慮 | 41 | 既設システムの負荷等、職員の既設システム利用に配慮し移行時の業務影響を避けるように作業を実施すること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 成果物の承認 | 42 | 計画書や設計書等、成果物をまとめ市に承認を得ること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 発注の条件 | 43 | 機器発注は市の承認を受けて実施する手順を遵守できること。 | 必須 |  |  | 必須
| 施工項目 | 作業開始報告 | 44 | 作業開始前に、実施内容、実施完了時刻目安を報告し開始すること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 立会項目の決定 | 45 | 立会項目を要するものについては市と協議の上でその内容を決定すること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 現場管理 | 46 | 衛生管理と安全環境対策に努めること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 検証場所の条件 | 47 | 検証作業場所の環境条件においてはセキュリティを確保した場所で、情報流出等のリスクが無い状態で実施すること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 電源の確保 | 48 | 瞬電および停電対策として導入機器用のUPSを準備し、供給電源と必要口数を確保すること。また、事前にUPSの給電元コンセントを計画し、市に報告すること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 設置場所の承認 | 49 | 機器をラックに搭載する場合はラック搭載図を作成し承認得て実施すること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 配線作業 | 50 | 接続機器に配線処理を実施する際は、全配線に明示ラベルを付して判別可能となるようにすること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 作業変更時の協議 | 51 | 計画していた作業に変更を生ずる場合は必ず市と協議し承認を得ること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 既設影響時の復旧 | 52 | 既設への影響時は速やかに作業を中断し、市へ報告の上で状態復旧作業に移ること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 影響内容の報告 | 53 | 影響の原因等を速やかに市へ報告すること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 試験実施 | 54 | 設計に応じて、各段階で試験を実施し合否判定すること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 工程検査 | 55 | 各システムの最終検査等、立会項目を要するもので市が試験を実施する必要があるものについては、試験の実施内容や実施方法について説明を行った上で、試験実施による合否検査を受けること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 工程報告 | 56 | 工程実施結果や試験結果等、確認内容を市へ報告すること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 工事写真 | 57 | 機器設置を実施する工程については、施工前後の写真を撮影し完成図書に記載すること。 | 必須 |  |  | 必須
|  | 安定運用 | 58 | 各システムが安定運用できるまで、課題等については迅速に対応し解消すること。 | 必須 |  |  | 必須

## 集計
| 必須 | 推奨 | 合計
◎ | 0 | 0 | 0
〇 | 0 | 0 | 0
△ | 0 | 0 | 0
× | 0 | 0 | 0
未設定 | 57 | 1 | 58
合計 | 57 | 1 | 58